新北市政府教育局身心障礙學生教育輔助器材－

站立架評估報告（C5）

※注意：

- 若有下列情況請先行評估使用風險，包含姿勢性低血壓、下肢嚴重孿縮、骨質疏鬆症、先天性髖關節脫位等，待確認可使用後再行提出申請。

- 自申請日前三個月內如有骨科手術、關節脫位及復位手術者，須檢附可使用站立架之醫療文件證明，且內容須說明可進行承重訓練之頻率與強度。

一、學生基本資料

學生姓名：                 學校名稱：                 年級：

目前教育安置方式：☐普通班(☐資源班 ☐巡迴輔導 ☐在家教育) ☐特教班 ☐其他:

二、使用評估

(一) 行走能力

1.坐姿站起能力：☐獨立完成  ☐部分協助  ☐大量協助  ☐無法完成

2.獨立完成步行距離：☐>50m  ☐<50m  ☐無法執行 (50公尺約2間教室距離)

☐使用步行輔具：

步行速度： ☐良好 ☐尚可 ☐不足

(二) 轉位能力

1.需要轉位的地方：☐輪椅 ☐課椅 ☐馬桶 ☐床鋪 ☐地墊

2.移位方式：☐站起移位 ☐坐姿平移 ☐仰躺平移 ☐懸吊式移位 ☐直接人力搬移

3.他人協助程度：☐獨立 ☐部分協助 ☐大量協助  ☐完全依賴

☐使用輔具：

(三) 目前使用之站立架

☐目前無使用（以下免填）

☐已使用：        年        月   ☐使用年限不明

- 現有站立架種類：☐前趴式站立架 ☐直立式站立架 ☐後仰式站立架

- 輔具來源：☐自購 ☐社政 ☐教育 ☐其他：

- 目前使用情形：☐已損壞不堪修復，需更新

☐規格或功能不符學生需求，已無法調整或修改，需更換

☐適合繼續使用，但需另行申請於教育場所使用

☐其他：

(四) 身體功能與構造

| 輔具使用之相關診斷（可複選）： ☐腦性麻痺(GMFCS-Level ) ☐肌肉萎縮症： ☐染色體異常： ☐罕見疾病： ☐腦傷 ☐腫瘤(部位: ) ☐脊髓損傷(頸/胸/腰/薦) ☐脊柱裂 ☐頑性癲癇 ☐發展遲緩 ☐其他： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管路/造口：☐無 ☐氣切管 ☐鼻胃管 ☐尿管 ☐胃/腸/膀胱造口 ☐其他： |  |  |  |
| 身體尺寸量測：身高約 公分，體重約 公斤 |  |  |  |
|  |  |  | A.手肘高： 公分 |
|  |  |  | B.股骨大轉子高： 公分 |
|  |  |  | C.膝關節高： 公分 |
|  |  |  | D.肩寬： 公分 |
|  |  |  | E.胸寬： 公分 |
|  |  |  | F.臀寬： 公分 |
|  |  |  | G.腋窩高： 公分 |
| 肌肉張力 | 頭、頸：☐正常 ☐低張 ☐高張 左上肢：☐正常 ☐低張 ☐高張 左下肢：☐正常 ☐低張 ☐高張 | 軀 幹：☐正常 ☐低張 ☐高張 右上肢：☐正常 ☐低張 ☐高張 右下肢：☐正常 ☐低張 ☐高張 |  |
| 坐姿平衡 | 坐於課椅時： ☐可維持平衡，身體重心轉移後可回正，且可維持在正中位置>30分鐘 ☐可維持平衡，但身體重心轉移後無法回正，或可回正但維持正中位置<30分鐘 ☐需自行以手支撐才能維持平衡 ☐需使用外部支撐才能維持平衡 未扶持時，身體明顯倒向(可複選)：☐左側 ☐右側 ☐前方 ☐後方 |  |  |
| 骨盆 | ※勾選後請圈選方向 ☐正常 ☐向前/後傾斜；變形情況：☐可調整 ☐部分可調整 ☐完全固定變形 ☐向左/右傾斜；變形情況：☐可調整 ☐部分可調整 ☐完全固定變形 ☐向左/右旋轉；變形情況：☐可調整 ☐部分可調整 ☐完全固定變形 坐姿時骨盆經常：☐向前滑動 ☐向後滑動 ☐向左滑動 ☐向右滑動 |  |  |
| 脊柱 | ☐正常或無明顯變形 ☐受重力作用時彎曲變形，但平躺時可回復 ☐脊柱側彎(scoliosis)：可檢附X光照片，側彎角度: ☐C型 ☐S型，主要彎曲凸向 側，頂點在 位置 ☐部分可調整 ☐完全固定變形 ☐有/☐無穿背架 ☐脊柱旋轉(vertebral rotation)：☐向左旋轉 ☐向右旋轉 ☐過度後凸(hyperkyphosis)：☐部分可調整 ☐完全固定變形 ☐過度前凸(hyperlordosis)：☐部分可調整 ☐完全固定變形 ☐其他： |  |  |
| 頭部控制 | ☐正常 ☐偶可維持頭部正中位置但控制不佳或耐力不足 ☐完全無法控制 |  |  |
| 髖部 | ☐正常 ☐內收變形 ☐外展變形 ☐屈曲變形 ☐伸直變形 ☐風吹式變形 ☐髖脫位 ☐其他： |  |  |
| 膝部 | ☐正常 ☐屈曲變形 ☐伸直變形 ☐其他： |  |  |
| 踝部 | ※勾選後請圈選方向 ☐正常 ☐內/外翻變形 ☐蹠/背屈變形 ☐其他： |  |  |
| 其他攣縮 | ☐無 ☐有，部位： ，對坐姿擺位之影響： |  |  |
| 站姿平衡能力 | - 站起：☐不用手即可站起 ☐用手協助站起 ☐沒有協助無法站起 - 站立平衡：☐放手站可抗外力 ☐自行扶持或支撐穩定物可抗外力 ☐需他人協助扶持 ☐完全依賴 |  |  |

三、規格配置建置

(一) 輔具規格搭配(依申請項目填寫)

※固定綁帶與桌板為必要之配件

※考量安全因素，後仰式站立架不予提供H型胸帶

| ☐直立式站立架 | 相關配件： - ☐胸部側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐骨盆側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐兩側膝部支撐配件可獨立調整設計 - ☐足部固定配件，形式： - ☐手部抓握桿，請敘明申請理由: - ☐其他： 底座設計： - ☐底座直接附輪方便移動 - ☐貼地型(☐需附輪板方便搬移) |
| --- | --- |
| ☐前趴式站立架 | 相關配件： - ☐胸部側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐骨盆側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐膝部分隔支撐墊 - ☐足部固定配件，形式： - ☐手部抓握桿，請敘明申請理由: - ☐其他： |
| ☐後仰式站立架 | 相關配件： - ☐頭部側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐胸部側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐骨盆側支撐墊：☐寬度可調整 ☐高度可獨立調整 - ☐兩側膝部分開固定設計 - ☐足部固定配件，形式： - ☐踝關節角度調整踏板 - ☐手部抓握桿，請敘明申請理由： - ☐其他： |

(二) 建議廠牌型號：

（提供學校取得估價單之參考，主要仍以功能規格為主）

(三) 其他建議事項：

四、照片或影片資料

* 請學校人員與治療師共同協助照片及影片拍攝

| 說明 | 須檢附之照片及影片 (拍攝前請先移除身上覆蓋物、桌板等，並將學生與輔具整體皆拍入) 1.可維持站姿或使用站立架者: (1)照片:站姿正面、兩側側面及背面(共4張) (2)影片:站姿正面、兩側側面及背面之影片(至少30秒) 2.無法維持站姿者，請檢附坐於輔具或課椅之照片及影片： (1)照片:坐姿正面及兩側側面(共3張) (2)影片:坐姿正面操作或參與活動影片(至少30秒) |  |
| --- | --- | --- |
| 拍攝日期 |  |  |
| 項目 | 目前輔具 | 試用輔具 |
| 照片及影片 (QR Code或網址) | 請附照片影片原始檔案 (勿直接將照片貼於報告書上) | 請附照片影片原始檔案 (勿直接將照片貼於報告書上) |

| 專業人員類別： ☐物理治療師 ☐職能治療師 |  |
| --- | --- |
| 專業人員姓名： | 專業人員電話： |
|  | （供審查有疑義時聯絡確認需求用） |
| 評估日期： 年 月 日 |  |